## 新增仪器
仪器设备开放共享新增设备收费标准审核表
序号 | 机组名称 | 资产编号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 原值(万元) | 校内收费标准 | 校外收费标准
1 | 油菜工程平台 | 21900376 | 液相色谱-质谱联用仪 | AB SCIEX | 6500 Plus QTRAP | 327.3 | 200元/小时 | 400元/小时
2 |  | 21900305 | 高通量SNP分型检测平台 | LGC | LGC SNPline | 254.9 | 50元/板 | 100元/板
3 |  | 21900378 | 生物信息高性能计算集群及并行存储系统 | 曙光 | 曙光天阔 | 209.6 | 每个CPU时0.1元，并行存储空间每GB每月0.05元，备份存储空间每GB每月0.025元 | 每个CPU时0.4元，并行存储空间每GB每月0.2元，备份存储空间每GB每月0.1元
4 |  | 21900281 | 基因芯片扫描仪器 | Illumina | iscan | 161.86 | 100元/片 | 200元/片
5 |  | 21900282 | 连续波长多功能微孔板检测仪 | TECAN | Spark | 69.98 | 非荧光：20元/板荧光：40元/板 | 非荧光：40元/板荧光：80元/板
6 |  | 21900321 | 植物生长箱 | Conviron | PGW40 | 67.5 | 200元/天 | 400元/天
7 |  | 21900150 | 体视显微镜 | 尼康 | SMZ25 | 44.5 | 普通光学 20元/小时，荧光 40元/小时 | 普通光学 40元/小时，荧光 80元/小时
8 |  | 21900322 | 低温植物培养箱 | Conviron | MTR30 | 41.7 | 100元/天 | 200元/天
9 |  | 21900372 | 荧光定量PCR仪 | Bio-Rad | CFX384&96 Touch | 39.58 | 150元/次 | 300元/次
10 |  | 21900148 | 高速冷冻离心机 | Backman | Avanti JXN-30 | 37.1 | 30元/小时 | 50元/小时
11 |  | 21900283 | 核酸提取仪 | TECAN | Freedom EVO | 20 | 40元/板 | 80元/板
12 |  | 21201900 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | HP7890 | 27.8 | 原来收费标准40元/小时调成为15元/份 | 原来收费标准80元/小时调成为30元/份
13 | 生命科学技术学院公共仪器平台 | 21903096 | 光片荧光显微镜 | ZEISS | Light sheet Z1 | 199.93 | 开机费￥150元/次， ￥200元/小时； | 开机费￥200元/次， 250元/小时；
14 |  | 21808081 | 超分辨显微镜 | Leica | TCS SP8 STED 3X | 399.5 | 普通共聚焦 开机费￥200/次， ￥300元/小时； 超分辨： 开机费￥300元/次， ￥450元/小时； | 普通共聚焦 开机费￥400元/次， 500元/小时； 超分辨： 开机费￥400元/次， 700元/小时；
15 |  | 21700465 | 纯水系统 | Milli-Q | Advantage A10 | 0
16 |  | 21802377 | 多功能全波长酶标仪 | Tecan | Spark | 28.8 | 20元/板 | 40元/板
17 |  | 21801963 | 高速冷冻离心机 | Hitachi | Cf16RN | 7.9 | 30元/小时 | 60元/小时
18 |  | 21802602 | 大分子互作系统 | GE | Biacore T200 | 244.7 | 100元/小时 | 150元/小时
19 |  | 21802366 | 体视荧光显微镜 | Nikon | SMZ 25 | 32.5 | 40元/小时 | 80元/小时
20 |  | 21802352 | 高速冷冻离心机 | Hitachi | CR212N | 14.5 | 25元/小时 | 50元/小时
21 |  | 2180263 | 制备型超速离心机 | Beckman | Optima XE-90 | 54.5 | 100元/小时 | 200元/小时
22 |  | 21802353 | 冰冻切片机 | Leica | CM-1950 | 1.95 | 25元/小时 | 50元/小时
23 |  | 21801958 | 化学发光成像仪 |  | Lumazone Pylon 2048B | 99.38 | 150元/小时 | 300元/小时
24 |  | 21802604 | 冻干机 |  | REVO 53B5 | 58.5 | 300元/天 | 400元/天
25 | 园林公共平台 | 21903788 | 全自动毛细管电泳系统 | QIAGEN | QIAxcel Advanced | 49.5 | 400元/12个样（不满12个按12个算，marker按实际使用算，50元/孔），自带耗材的60元/小时 | 600元/12个样（不满12个按12个算，marker按实际使用算，50元/孔），自带耗材的120元/小时
26 |  | 21903788 | 高速微流体分光光度计 | QIAGEN | QIAxpert | 13.2 | 20元/小时 | 40元/小时
27 |  | 21903790 | 流式细胞仪 | Sysmex Partec GmbH | CyFlow Ploidy Analyser | 44.58 | 自助：25元/管，自备耗材15元/管，送样：100元/管 | 自助：50元/管,送样：200元/管
28 |  | 21903781 | 电子顺磁共振波谱仪 | Bruker | EMXnano | 78.88 | 自助：25元/管（自带耗材），送样：200元/样 | 自助：50元/管（自带耗材），送样：400/样
29 |  | 21903797 | 全电动倒置荧光显微镜 | Leica | Leica DMi8 | 47.2 | 50元/小时 | 100元/小时
30 |  | 21903798 | 全电动体视荧光显微镜仪 | Leica | Leica M205FA | 30 | 50元/小时 | 100元/小时
31 |  | 21903796 | 全电动正置荧光显微镜 | Leica | Leica DM6B | 34.8 | 50元/小时 | 100元/小时
32 |  | 21802115 | 激光片层扫描显微系统 | Leica | Leica TCS SP8 DLS | 228 | 200元/小时 | 400元/小时
33 |  | 21903791 | 植物活体影像系统 | Berthold | LB985 NightSHADE | 149.812 | 150元/小时，连续观测：第一天1000元/天，之后每加一天700元/天 | 300元/小时，连续观测：第一天1600元/天，之后每加一天1000元/天
34 |  | 21903793 | 微孔板分光光度计 | BMG Labtech | SPECTROstar Nano | 29.2 | 20元/板，或50元/小时，自备耗材 | 40元/板，或100元/小时，自备耗材
35 |  | 21903795 | 台式冷冻离心机 | Beckman Coulter | Allegra X-15R | 17.8 | 30元/小时 | 60元/小时
36 |  | 21903795 | 96通道移液工作站1 ml | 德漴 | MEDUSA 96-S | 14.45 | 20元/次，耗材自备 | 40元/次，耗材自备
37 |  | 21903795 | 96通道移液工作站10 ul | 德漴 | MEDUSA 96-S | 14.45 | 20元/次，耗材自备 | 40元/次，耗材自备
38 |  | 21903795 | 组织研磨仪 | 鼎昊源 | TL2020 | 6 | 20元/次，耗材自备 | 40元/次，耗材自备
39 |  | 21903786 | 超薄切片机 | Leica | EM UC7 | 58.2 | 200元/天，20元/小时，制刀5元/把，据实收费 | 400元/天，40元/小时，制刀10元/把，据实收费
40 |  | 21903785 | 全自动轮转式切片机 | Leica | RM2255 | 14.1 | 100元/天，10元/小时，刀片15元/把，据实收费 | 200元/天，20元/小时，刀片30元/把，据实收费
41 |  | 21903784 | 冰冻切片机 | Leica | CM1950 | 22.18 | 100元/天，10元/小时，刀片15元/把，据实收费 | 200元/天，20元/小时，刀片30元/把，据实收费
42 |  | 21903787 | 包埋机 | Leica | HistoCore Arcadia | 10.1 | 10元/样（每个包埋盒） | 20元/样（每个包埋盒）
43 |  | 21903787 | 脱水机 | Leica | TP1020 | 13.5 | 10元/样（每个包埋盒） | 20元/样（每个包埋盒）
44 |  | 21903787 | 染色机 | Leica | ST5020 | 30.55 | 60元/小时 | 120元/小时
45 |  | 21903783 | 超高速冷冻离心机 | Hitachi | CP100NX | 64.82 | 60元/小时，离心管50元/个，据实收费。 | 120元/小时，离心管50元/个，据实收费。
46 |  | 21903782 | 冷冻干燥机 | SP Scientific | 25L Genesis SQ Super ES-55 | 59.68 | 800元/批次，或300元/天 | 1500元/批次，或600元/天
47 |  | 21605489 | 激光共聚焦显微镜 | Leica | SP8 | 199.9712 | 200元/小时 | 400元/小时
48 | 生态环境工程实验室 | 21704000 | 纤维素测定仪 | Ringbio | R-2000 | 15.8 | 1. 25元/个（自备滤袋和试剂） 2.35元/个（提供试剂/滤袋，二选一，仅限于测试滤袋个数≤10） 3.45元/个（同时提供滤袋和试剂，仅限于测试滤袋个数≤10） 特别注明：样品个数（即所需滤袋个数）＞10个，按第一条收费标准。 | 1.50元/个（自备滤袋和试剂） 2.70元/个（提供试剂/滤袋，二选一，仅限于测试滤袋个数≤10） 3.90元/个（同时提供滤袋和试剂，仅限于测试滤袋个数≤10） 特别注明：样品个数（即所需滤袋个数）＞10个，按第一条收费标准。
49 | 资环学院公共平台 | 21603804 | 高光谱成像光谱仪 | SOC | 710VP | 37.2456 | 30元/样品室内平台； 200元/天室外摇臂； | 校外：60元/样品室内平台，500元/天室外摇臂；
50 | 植物营养元素测试分析平台 | 21902247 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 吉天 | Kylin-S18 + SA-50 | 58.6 | 10元/数据，前处理：30元/样品 | 20元/数据，前处理：30元/样品
51 | 水产科技公共平台 | 21807469 | 高速全自动氨基酸分析仪 | 德国曼默博尔 | A300-advanced | 68 | 样品自行制备、自带分析柱，15样品以下300元/样，15样品以上250元/样，开机样品数量>100个。 | 样品自行制备、自带分析柱，15样品以下600元/样，15样品以上500元/样，开机样品数量>100个。
52 |  | 21607216 | ABI实时荧光定量PCR仪 | ABI | Quant Studio 6 FLEX | 36.15 | 荧光定量：150元/次。 | 荧光定量：300元/次。
53 | 农业微生物学国家重点实验室公共技术平台 | 21307474 | X-射线单晶衍射仪 | 美国 Rigaku | compact homelab | 219.45 | 开机100元/次，校内100元/小时 | 开机200元/次，250元/小时
54 |  | 21300261 | 表面等离子体共振仪 | 伯乐 | proteon xpr36 | 191.7 | 自备芯片，100元/小时 | 自备芯片，200元/小时
55 |  | 21300381 | 冰冻切片机 | 徕卡 | CM1950 | 17.718 | 30元/小时 | 70元/小时
56 |  | 21419318 | 差式扫描量热仪 | GE | VP-capillary-DSC | 67.824 | 30元/小时 | 70元/小时
57 |  | 21603781 | 超分辨率显微成像系统 | Nikon | Nsim | 319.82 | 300元/小时 | 500元/小时
58 |  | 21307430 | 超分辨率显微镜 | Nikon | STORM | 215.99 | 300元/小时 | 500元/小时
59 |  | 21307427 | 超高速分选流式细胞仪 | 贝克曼 | Moflo XDP | 246.6732 | 250元/小时，开机费800元 | 500元/小时，开机费1000元
60 |  | 21000136 | 超速离心机 | 日立 | CP80WX | 38.2253 | 100元/小时。离心管50元/个，据实收费 | 200元/小时。离心管50元/个，据实收费
61 |  | 21419314 | 超速离心机 | 贝克曼 | optima xpn-100 | 40.885 | 100元/小时。离心管50元/个，据实收费 | 200元/小时。离心管50元/个，据实收费
62 |  | 21300378 | 蛋白纯化系统 | 伯乐 | duoflow10 | 12.62 | 50元/小时 | 100元/小时
63 |  | 21300380 | 蛋白纯化系统 | 伯乐 | duoflow10 | 12.62 | 50元/小时 | 100元/小时
64 |  | 21300372 | 蛋白结晶筛选工作站 | 英国/TTP LabTech | mosquito | 88.87 | 100元/小时。微量针属于耗材，自备。 | 200元/小时。微量针属于耗材，自备。
65 |  | 21804767 | 蛋白质稳定性分析系统 | 德国Nano Temper | Prometheus NT.48 | 139.8 | 毛细管10元/根，据实结算。150元/小时。 | 毛细管10元/根，据实结算。300元/小时。
66 |  | 21307609 | 等温滴定量热仪 | 美国沃特斯 | nanoitc | 65.6 | 30元/小时 | 70元/小时
67 |  | 21300375 | 电化学工作站 | 德国Zahner | zennium | 72.12 | 100元/小时 | 200元/小时
68 |  | 21807883 | 动静态激光光散射仪 | 美国怀雅特（WYATT） | DAWN HELEOS 2 | 79.9 | 100元/小时 | 200元/小时
69 |  | 21005557 | 多功能酶标仪 | Tecan | INFINITE | 16.752 | 40元/板或80元/小时 | 100元/板或200元/小时
70 |  | 21307422 | 多功能酶标仪 | PE | Envision | 66.852 | 50元/板或100元/小时 | 120元/板或250元/小时
71 |  | 20060593 | 分光光度计荧光 | 岛津 | RF-5301PC | 13.53 | 60元/小时 | 120元/小时
72 |  | 21419325 | 分光光度计紫外可见 | 岛津 | UV-2600 | 10.128 | 60元/小时 | 120元/小时
73 |  | 21307415 | 分光光度计紫外可见近红外 | 岛津 | UV-3600 | 23.522 | 100元/小时 | 200元/小时
74 |  | 21000190 | 分析半制备色谱仪 | Waters | 1525 | 34.87 | 40元/小时自备色谱柱 | 80元/小时自备色谱柱
75 |  | 21806289 | 分子模拟软件 | Biovia | 2018版 | 80 | 20元/小时 | 50元/小时
76 |  | 21807884 | 高分辨计数成像系统 | 英国 Andor | IXON ULTRA 888 | 84.5 | 50元/小时 | 100元/小时
77 |  | 21802716 | 高灵敏分析型流式细胞仪 | 贝克曼 | cytoflex-LX | 238.7 | 200元/小时 | 400元/小时
78 |  | 21803910 | 高灵敏生物分子相互作用分析系统 | GE | T200 | 259.8 | 自备芯片，150元/小时；S系列传感器芯片CM5, 2400元/个；S系列传感器芯片 SA，4500元/个；S系列传感器芯片 Protein A，4300元/个；S系列传感器芯片NTA，6300元/个，据实收费。 | 自备芯片，300元/小时；S系列传感器芯片CM5, 2400元/个；S系列传感器芯片SA，4500元/个；S系列传感器芯片Protein A，4300元/个；S系列传感器芯片NTA，6300元/个，据实收费。
79 |  | 21005556 | 高速冷冻离心机 | 日立 | cr21g3 | 16.054 | 60元/小时 | 100元/小时
80 |  | 21307420 | 高速冷冻离心机 | 日立 | CR21G3 | 16.175 | 60元/小时 | 100元/小时
81 |  | 21802715 | 高通量细胞分析仪 | 贝克曼 | cytoflex | 59.4 | 100元/小时 | 200元/小时
82 |  | 21206409 | 高压细胞破碎机 | 广州聚能 | JN-02C | 16 | 50元/小时 | 100元/小时
83 |  | 21803909 | 共聚焦高内涵细胞成像分析系统 | PE | OPERA PHENIX | 349.3 | 300元/时，专用成像孔板100元/块 | 500元/时，专用成像孔板100元/块
84 |  | 21005567 | 化学发光成像系统 | DNR | mf-chemibis3.2 | 41.7 | 60元/小时 | 100元/小时
85 |  | 21307421 | 化学发光成像系统 | UVP | ChemiDoc-It 415 | 11.646 | 60元/小时 | 100元/小时
86 |  | 21000188 | 基因枪 | 伯乐 | PDS-1000/He | 19.6 | 50元/样 | 100元/样
87 |  | 21806287 | 激光显微切割系统 | 美国Applied Biosystems | arcturusXT | 139.6 | 200元/小时（耗材自备） | 500元/小时（耗材自备）
88 |  | 21808143 | 可逆流动相细胞培养系统 | 洛阳华清天木 | MMC-1 | 31.2 | 20元/小时 | 40元/小时
89 |  | 21307417 | 冷冻干燥机 | 美国millrock | TT-85 | 20.608 | 20元/小时 | 50元/小时
90 |  | 21005566 | 冷冻干燥机 | LABCONCO | freezone | 18.5668 | 20元/小时 | 50元/小时
91 |  | 21419322 | 冷冻离心机 | 日立 | CR21N | 15.5085 | 60元/小时 | 100元/小时
92 |  | 20514823 | 磷屏成像系统 | 富士 | FLA5100 | 74.76 | 60元/小时 | 100元/小时
93 |  | 20512404 | 脉冲场电泳仪 | 伯乐 | CHER-DR3 | 16.88 | 150元/次 | 300元/次
94 |  | 21005563 | 脉冲电泳系统 | 伯乐 | chef3 | 24.1508 | 150元/次 | 300元/次
95 |  | 21607530 | 农业部学科群物联网系统 |  | * | 80.9887 | 20元/3小时 | 60元/小时
96 |  | 21807886 | 全自动高通量样品前处理工作站之多样品定量浓缩仪 | 瑞士buchi | Syncore | 25.1 | 20元/小时 | 50元/小时
97 |  | 21807885 | 全自动高通量样品前处理工作站之一快速溶剂萃取仪 | 瑞士buchi | E-916 | 54.8 | 20元/小时 | 50元/小时
98 |  | 21300260 | 全自动微生物鉴定系统 | MIDI | sherlock6.2 | 67.62 | 1200元/样，送样要求划线培养单菌落或纯培养微生物 | 3000元/样，送样要求划线培养单菌落或纯培养微生物
99 |  | 21807023 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之二微滴发生器 | 伯乐 | QX200 | 30 | 200元/次 | 400元/次
100 |  | 21807027 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之六细胞离心收集系统 | 贝克曼 | AVANTI J-E | 19.8 | 60元/小时 | 100元/小时
101 |  | 21807024 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之三细胞核酸荧光检测系统 | 美国Life technologies | QUANTSTUDIO3 | 20 | 80元/小时 | 150元/小时
102 |  | 21807025 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之四孔板读取系统 | Pe | VICTOR NIVO 3S | 19.9 | 50元/小时 | 100元/小时
103 |  | 21807026 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之五微流控系统 | 美国MERCK | CELLASICONIX2 | 39.8 | 30元/小时，自备耗材 | 80元/小时，自备耗材
104 |  | 21807022 | 数控剪切流活细胞自动分析平台之一移液系统 | 加拿大AURORA | VERSA10 | 30 | 80元/小时，自备耗材 | 150元/小时，自备耗材
105 |  | 21806288 | 数字PCR仪 | 伯乐 | qx200 | 89.48 | 自备耗材150元/小时 | 自备耗材300元/小时
106 |  | 21804766 | 数字式超景深显微系统 | 日本基恩士 | VHX-6000 | 59.315 | 80元/小时 | 150元/小时
107 |  | 21300250 | 双光子激光扫描显微镜系统 | 奥林巴斯 | fv1000mp | 537.6 | 300元/小时（单光子），500元/小时（双光子） | 500元/小时（单光子），700元/小时（双光子）
108 |  | 21419313 | 微生物鉴定分析系统 | BIOLOG | GEN Ⅲ | 57.6793 | 30元/小时 | 60元/小时
109 |  | 21419321 | 微生物菌落挑选系统 | 美国MD | QPIX420 | 158.579 | 200元/小时 | 300元/小时
110 |  | 21307425 | 稳态瞬态荧光磷光光谱仪 | 美国HORIBA | Fluorolog-3 | 92.85 | 100元/小时 | 200元/小时
111 |  | 20905610 | 细胞破碎仪 | 广州聚能 | JNBIO JN-3000PLUS | 13.3 | 50元/小时 | 100元/小时
112 |  | 21005562 | 显微操作工作站 | 艾本德 | nk2 n12 | 35.167 | 100元/小时 | 200元/小时
113 |  | 21307478 | 显微镜倒置 | 奥林巴斯 | SZX 16 | 19.84 | 50元/小时 | 100元/小时
114 |  | 21203359 | 显微镜倒置荧光 | NIKON | Ti-U | 13.3916 | 80元/小时 | 150元/小时
115 |  | 21300374 | 显微镜倒置荧光 | 奥林巴斯 | ix83 | 54.1 | 100元/小时 | 200元/小时
116 |  | 21307479 | 显微镜体视荧光 | 奥林巴斯 | SZX 16 | 19.84 | 80元/小时 | 150元/小时
117 |  | 21005560 | 显微镜荧光体式 | 蔡司 | Stereo Discovery | 14.52 | 80元/小时 | 150元/小时
118 |  | 21005559 | 显微镜荧光正置 | 蔡司 | Axio scope | 50.4 | 80元/小时 | 150元/小时
119 |  | 21203360 | 显微镜正置荧光 | NIKON | 80i | 12.7625 | 80元/小时 | 150元/小时
120 |  | 21300373 | 显微镜正置荧光 | 奥林巴斯 | bx63 | 46.37 | 100元/小时 | 200元/小时
121 |  | 21806290 | 液相色谱 | 岛津 | LC-30A | 49.6 | 40元/小时自备色谱柱 | 80元/小时自备色谱柱
122 |  | 21307413 | 液相色谱仪 | 岛津 | LC-20A | 25.38 | 40元/小时自备色谱柱 | 80元/小时自备色谱柱
123 |  | 21300386 | 液相色谱仪 | 岛津 | LC20AT | 21.9 | 40元/小时自备色谱柱 | 80元/小时自备色谱柱
124 |  | 21000144 | 气质联用仪 | 安捷伦 | 7890/5975 | 63.94 | 100元/小时自备色谱柱 | 200元/小时自备色谱柱
125 |  | 21603779 | 液质联用仪三重四级杆 | 岛津 | lcms8050 | 224.9838 | 200元/小时自备色谱柱 | 400元/小时自备色谱柱
126 |  | 21300385 | 液质谱联用仪QTOF | 安捷伦 | 1260-6540 | 257.6 | 200元/小时自备色谱柱 | 400元/小时自备色谱柱
127 |  | 21300383 | 荧光定量PCR仪 | ABI | VⅡA7 | 40.25 | 80元/小时 | 150元/小时
128 |  | 21300384 | 荧光定量PCR仪 | ABI | VⅡA7 | 40.25 | 80元/小时 | 150元/小时
129 |  | 21307435 | 荧光定量PCR仪 | ABI | VⅡA7 | 38.6875 | 80元/小时 | 150元/小时
130 |  | 21307436 | 荧光定量PCR仪 | ABI | VⅡA7 | 38.6875 | 80元/小时 | 150元/小时
131 |  | 21300382 | 圆二色光谱仪 | Bio-Logic | mos-500 | 128.8 | 100元/小时 | 200元/小时
132 |  | 21005561 | 制备色谱系统 | BUCHI | SEPACORE | 28.618 | 40元/小时自备色谱柱 | 80元/小时自备色谱柱
133 |  | 21419320 | 自动密度梯度分离系统 | 日立 | DGF-U | 18.357 | 60元/小时 | 100元/小时
134 | 电镜平台 | 20063321 | 超薄冷冻切片机 | 德国徕卡 Leica-UC6 |  | 142.17 | 50元/网（生物样品） | 100元/网（生物样品）
135 |  | 20063335 | 扫描电镜 | JSM-6390LV |  | 137.87 | 1、扫描电镜制样：生物样品固定（2.5 % 戊二醛）：10元/样；生物样品临界点干燥：50元/样；样品喷金： 100元/次。 2、扫描电镜观察：80元/小时。 | 1、扫描电镜制样：生物样品固定（2.5 % 戊二醛）：20元/样；生物样品临界点干燥：100元/样；样品喷金： 200元/次。 2、扫描电镜观察：200元/小时。
136 |  | 20063328 | 透射电镜 | H-7650 |  | 309.802 | 1.常规超薄切片(LEICA UC6) 50元/切片(个铜网)。 2.生物超薄切片样品制备150元/个样。3.负染色：20元/个样（支持膜铜网）；40元/个样（超薄碳膜或微栅）。 4.透射电镜观察：150元/小时。 （不进行电镜观察，生物超薄切片样品制样费用照常收取。） | 1.常规超薄切片(LEICA UC6) 100元/切片(个铜网)。 2.生物超薄切片样品制备400元/个样。3.负染色：40元/个样（支持膜铜网）；80元/个样（超薄碳膜或微栅）。 4.透射电镜观察：300元/小时。 （不进行电镜观察，生物超薄切片样品制样费用照常收取。）
137 | 活细胞观测与调控平台 | 21804513 | 倒置荧光显微镜 | 尼康 | Ti2-E | 81 | 开机费100元/次；不使用活细胞培养系统80元/小时；使用活细胞培养系统160元/小时；使用微流控系统200元/小时；不足1小时者，按1小时收费。 | 开机费100元/次；不使用活细胞培养系统120元/小时；使用活细胞培养系统240元/小时；使用微流控系统300元/小时；不足1小时者，按1小时收费。
138 | 蛋白质平台 | 21506628 | 蛋白纯化系统 | 美国GE公司 | AKTA | 32.6 | 开机费：￥50/次 仪器使用费：￥20/小时 校内包年使用：￥5000/年 | 开机费： 校外科研院所￥50/次 企业￥100/次 仪器使用费：￥40/小时
139 |  | 21506402 | 微量热泳动仪 | 德国NanoTemper公司 | Monolith NT115 | 100.63 | 若使用机组的耗材， 荧光标记管： ￥1500/管 标准毛细管： ￥10/根 亲水毛细管： ￥20/根 开机费： 校内 ￥50/次 仪器使用费：￥50/小时 校内用户包年：￥5000/年 | 若使用机组的耗材， 荧光标记管： ￥1500/管 标准毛细管： ￥10/根 亲水毛细管： ￥20/根 开机费： 校外科研院所￥100/次 企业￥200/次 仪器使用费： 校外 ￥100/小时 企业 ￥200/小时
140 |  | 21506625 | 分析型超速离心机 | 美国Beckman公司 | XL-1 | 250.68 | 开机费：￥50/次 校内：￥30/样品/小时 校内用户包年：￥5000/年 | 开机费：￥100/次 校外：￥150/样品/小时
141 |  | 21506401 | 蛋白自动结晶工作站 | 美国ARI公司 | GRYPHON-LCP-NANO | 94.86 | 耗材自备 开机费：50元/次￥5元/样品 校内用户包年：￥5000/年 | 耗材自备 开机费：100元/次 ￥10元/样品
142 |  | 21602030 | 广角激光光散射仪 | 美国Wyatt公司 | DAWN HELEOS | 69.42 | 耗材自备 开机费：50元/次￥50元/样品 校内用户包年：￥5000/年 | 耗材自备 开机费：100元/次 ￥100元/样品
143 |  | 21506406 | 落地式恒温摇床 | 德国Eppendorf公司 | Innova 43R | 13.66 | 开机费：￥50/次 仪器使用费：￥10/小时 校内包年使用：￥2000/年 | 开机费：￥100元/次 仪器使用费：￥20元/小时

## 新增机组
新 增 机 组
依托单位 | 机组名称 | 机组所在地 | 设备数 | 总值（万元） | 机组负责人 | 机组人员
信息学院 | 活细胞观测与调控平台 | 逸夫楼C402 | 1 | 81 | 马彬广 | 马彬广
生命科学技术学院 | 蛋白质平台 | 第一综合楼A311 | 6 | 561.85 | 殷平 | 殷平,刘主,张德林

## 统计
2019年上半年机组申请情况
| 序号 | 机组名称 | 机组负责人 | 机组人数 | 台件数 | 仪器总额（万元）
新增机组 | 1 | 活细胞观测与调控平台 | 马彬广 | 1 | 1 | 81
| 2 | 蛋白质平台 | 殷平 | 3 | 6 | 561.85
新增仪器 | 3 | 油菜工程平台 | 熊秋芳 | 3 | 11 | 1274.02
| 4 | 生科公共平台 | 李运广 | 3 | 12 | 1142.16
| 5 | 园林公共平台 | 程运江 | 14 | 22 | 1031.002
| 6 | 生态环境工程实验室 | 刘广龙 | 3 | 1 | 15.8
| 7 | 资环学院公共平台 | 唐铁军 | 7 | 1 | 37.2456
| 8 | 植物营养元素测试分析平台 | 练兴明 | 1 | 1 | 58.6
| 9 | 水产科技公共平台 | 黄丹 | 12 | 1 | 68
调整收费 | 10 | 油菜工程平台 | 熊秋芳 | 3 | 1 | 27.8
| 11 | 园林公共平台 | 程运江 | 14 | 1 | 199.9712
| 12 | 水产科技公共平台 | 黄丹 | 12 | 1 | 36.15
| 13 | 微重公共技术平台 | 柯云 | 6 | 81 | 6169.88
| 14 | 电镜平台 | 曹剑波 | 4 | 3 | 589.84